HMI与PLC使用中文变量标签通讯测试

1测试目的

验证LC1200凌臣HMI与PLC用中文变量标签通讯能力

2测试条件

PLC：LC1200

HMI：LCT5070WE

软件：CODESYS、LCTH-STUDIO 3

插件：

3测试步骤

- 关闭杀毒软件，关闭CODESYS软件（不关闭CODESYS操作无效）

- 下载插件Release_APP_20241116.zip，并保存到D:\Program Files\CODESYS 3.5.18.0\CODESY

- 解压Release_APP_20241116.zip，打开文件夹Release_APP_20241116，以管理员身份运行

Lingchen_UpIDEApp.exe（解压密码：Lingchen_gql）

- 配置HMI，导入变量标签XML文件

4.测试观察：通讯正常