一PLC程序下载到USB

首先将U盘插入PLC对应的USB端口

打开CODESYS连接对应PLC，并编译整段程序
[image: image1.png]® 1200usb.project” - CODESYS.
i wE

IE @2 m Bt I8 =0 =9
MEEIS o b 2RX|ALGABSIN A NEE

BE -2 x

PICPRG (] Device x|

=3 20 =
=+ (@ pevice (ingchenLc1200)
= Bl ncZig
=2 Application
i seEs
PLC_PRG BRG)
=@ smE
= & MainTask
) pic_pre
@ Localto (ocalio)
‘2 Softoton General Avis Pool
% Bdendi0

zee

BERE
ol
ERSER

A

hiaHRR

HEUR

Licensed Software Metrics
EGHER

HEHE

N

[Gateway-1

1P-Address:
localhost

Port:
1217

BEEH:
Lingchen-LC1200

BEME
o8
BiFo:
17D 0001

B2
102

BRI

‘Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co.Ltd.

=iz
S5.1820





打开Device,选择PLC指令，从中找到指令ExportPrgToUSB,插入此指令后回车触发

[image: image2.png]® 1200usb.project” - CODESYS

i wE

DS @& o o 2 B EX (MM N S8R 1 [ [ Application Device: PLCES] - O & ) u X[

I ®2 m B% I8 =0 =8

[exporcezaTovss

e ~ 2 x| [5 rcrre [ Device x|
Ao
T em
= £} Application
i e wHSER
= @ (emE £
- — o
) pc pre
(@ Locallo (ocalio)
3 Softoson Genral A ool
% edendio

A

hiaHRR

HEUR

Licensed Software Metrics
EGHER

HEHE

ENEERS

cert-gendhparans
cort-gatoartlist
Gert-oresteosr

cort-inport
cort-axport
Gertrenove
showseouri tysettings
Zeasinfolist
sessinfo-getont
Seilp

restoreretains

[ — ) ey ) u—





待到界面显示SUC后，PLC程序导出完成

[image: image3.png]3

o RE IE &2 @ &l I8 &0 =@
BSEIG0 = & BB X AEMGE N AN tar [ |8 | Application Device: PLOEE] ~ & & ) u X

o v # x|[ [ Acrme @ device x| B
=03 1200u a1y
- e otenicoy | | BERE o=
= Bl pcE 8 [eus
=) Application
0 s FHSTR
[E] pLcprG (RE)
=@ smE
= MainTask
) pic_pre
(@ Locall0 (LocalI0)
‘2 Softoton General Avis Pool
% Bdendi0
AP
AR
TR
Licensed Software etrcs
oS
H5HE
e
(=}

(m B == | g < mm B

& [Drou

(@ = | (B O AR 0 BE 5





二USB导入程序到PLC

方式1
1首先必须第一步将PLC程序导入到USB中，并在USB中添加文件import.txt,此文件如下

[image: image4.emf]import.txt


[image: image5.png]import.xt 2024-12-13 14:13 A 0K




将USB插入PLC后，USB中程序将会自动下载到PLC中

方式2

首先扫描网络，连接PLC网关
[image: image6.png]BEE& o~ & BEX(ALAYNI N YR 3 # | Applicaton Device: PLOEE - O O

B ~ 8 x| [@ rcere ) ([ Dep 3
=3 o0 -
= pevee ngehentc1200) il #
= B oz = ¥
=4 Application nl | | i
i SR i =
PLC_PRG (PRG) 00 ®
- @ sma B . ° Bt
s i
] pic_pre (Gateway-1 [tingchen-.c 1200 GEEAD V] é
@ tocalo (ocai0) PLORE address: BREH: (2
"% Softoton General i P localhost Cngenenicizn )
% Extendio R port bt B
o5 T (£
AP
BiFo:
iR .
St
FER i
atEE:
Licensed Software Metrics ‘Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co.,Ltd.
g Gy

HEHE

2 ## Do

P CE e o





2.选择PLC指令，插入指令ImportPrgFromUSB，并点击回车，在窗口界面返回SUC时程序导入成功
[image: image7.png]® 1200usb.project” - CODESYS
i wE

IE @2 m Bt I8 =0 =9
DS @& (o o 2 B EX (MM N S8R (1 [ | Application Device: PLCES) - OF &

> m G

2##[Aro

)

aw <% x|[_E ncrme )@ vevie x| o
=5 1o -
[ TN—— BIKEE e
= B oz Ba [sue
=€) Application
0 ez SR -
PLC_PRG (PRG) - |exportprgTouse
=@ smE
= & MainTask B I
) pc pre
@ Locallo Locallo)
" softoton General s P
% Bxendo ENRERS X
crtednra: 5
iR 1 == et ascrieiy
ceporcpraronuss Certimpent
FER b jretasiid
Sorzarn]tysettings
Ucersed Sotvareetris et
S
— s
g foe
ExportereTosD
. Exporths o158
R Porttx cEeoat)

@
]

[Fm B[ #om==ol (] 2o <)

@ =vzEs= | (@

0 MERE o EEE 5





_1234567890/import.txt

